## Рукава ПТ, ПК
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 1 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн. | Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн.
Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 |  |  |  |  | Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017
"Латексированный" РПМ(Д)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса, на 1,6МПа для мобильных средств пожаротушения износостойкий маслостойкий морозостойкий-УХЛ1, длиной 20±1м. (поставляется без муфты для устранения течи и без муфт на навязку) |  |  |  |  | "Классик" РПК(В)-Ду-1,0-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия на рабочее давление 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов и мотопомп, морозостойкий -УХЛ1, линой 20±1м. (поставляется без муфты для устранения течи и без муфт на навязку)
50-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок | скат | 5700 | 5985 | 6403.95 | 25мм без головок | скат | 1322 | 1388.1 | 1485.267
50-1,6-ИМ-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 6080 | 6384 | 6830.88 | 25 мм в сборе с головками ГР-25 ал. | скат | 1946 | 2043.3 | 2186.331
50-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50 ал. и ствол РС-50,01 ал. | скат | 6040 | 6342 | 6785.94 | 40мм без головок | скат | 1430 | 1501.5 | 1606.605
65-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок | скат | 7550 | 7927.5 | 8482.425 | 40мм в сборе с головками ГР-38/50 ал. | скат | 2110 | 2215.5 | 2370.585
65-1,6-ИМ-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 8100 | 8505 | 9100.35 | 50мм без головок | скат | 1510 | 1585.5 | 1696.485
65-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-65 ал. и ствол РС-70,01 ал. | скат | 8110 | 8515.5 | 9111.585 | 50мм в сборе с головками ГР-50 пл. | скат | 1654 | 1736.7 | 1858.269
80-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок | скат | 9600 | 10080 | 10785.6 | 50мм в сборе с ГР-50 пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 1640 | 1722 | 1842.54
80-1,6-ИМ-УХЛ1 в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 10250 | 10762.5 | 11515.875 | 50мм в сборе с ГР-50 пл. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 1696 | 1780.8 | 1905.456
100-1,2-М-УХЛ1 без головок | скат | 13630 | 14311.5 | 15313.305 | 50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 1730 | 1816.5 | 1943.655
100-1,2-М-УХЛ1 в сборе с гол. ГРВ-100 ал. | скат | 15240 | 16002 | 17122.14 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 1680 | 1764 | 1887.48
150-1,2-М-УХЛ1 без головок | скат | 20850 | 21892.5 | 23424.975 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 1732 | 1818.6 | 1945.902
150-1,2-М-УХЛ1 в сборе с головками ГР-150 ал. | скат | 23550 | 24727.5 | 26458.425 | 50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 1834 | 1925.7 | 2060.499
"Премиум" РПМ(В)-Ду-1,6-И-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия на 1,6МПа и 1,2МПа для мобильных средств пожаротушения износостойкий, морозостойкий-УХЛ1, длиной 20±1м. (поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку) |  |  |  |  | 50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 1786 | 1875.3 | 2006.571
[5 empty] | 65мм без головок | скат | 2298 | 2412.9 | 2581.803
[5 empty] | 65мм в сборе с головками ГР-65 пл. | скат | 2510 | 2635.5 | 2819.985
[5 empty] | 65мм в сборе с ГР-65 пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 2512 | 2637.6 | 2822.232
[5 empty] | 65мм в сборе с ГР-65 пл. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 2638 | 2769.9 | 2963.793
25-1,6-И-УХЛ1 без головок | скат | 1720 | 1806 | 1932.42 | 65мм в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 2670 | 2803.5 | 2999.745
25-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-25 ал. | скат | 2110 | 2215.5 | 2370.585 | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 2590 | 2719.5 | 2909.865
40-1,6-И-УХЛ1 без головок | скат | 2410 | 2530.5 | 2707.635 | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 2716 | 2851.8 | 3051.426
40-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-38/50 ал. | скат | 2940 | 3087 | 3303.09 | 65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 2790 | 2929.5 | 3134.565
50-1,6-И-УХЛ1 без головок | скат | 2480 | 2604 | 2786.28 | 65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 2780 | 2919 | 3123.33
50-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 2800 | 2940 | 3145.8 | 80мм без головок (ПК-1,0МПа) | скат | 3042 | 3194.1 | 3417.687
50-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 2890 | 3034.5 | 3246.915 | 80мм в сборе с головками ГР-80 а-пл.(ПК-1,0МПа) | скат | 3540 | 3717 | 3977.19
50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50 ал.и ствол РС-50,01 ал. | скат | 2830 | 2971.5 | 3179.505 | 80мм в сборе с головками ГР-80 ал. (ПК-1,0МПа) | скат | 3670 | 3853.5 | 4123.245
65-1,6-И-УХЛ1 без головок | скат | 3320 | 3486 | 3730.02 | 100мм без головок (0,8МПа) | скат | 4480 | 4704 | 5033.28
65-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 3790 | 3979.5 | 4258.065 | 100мм в сборе с головками ГРВ-100 ал. (0,8Мпа) | скат | 5980 | 6279 | 6718.53
65-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 3890 | 4084.5 | 4370.415 | Для пожарных кранов и переносных мотопомп: маслостойкий, морозостойкий РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 "Классик" (18±1м)
65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65 ал. и ствол РС-70,01 ал. | скат | 3880 | 4074 | 4359.18
80-1,6-И-УХЛ1 без головок | скат | 4080 | 4284 | 4583.88 | 50мм без головок (18±1м) | скат | 1040 | 1092 | 1168.44
80-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 4800 | 5040 | 5392.8 | 50мм в сборе с головками ГР-50 пл. (18±1м) | скат | 1210 | 1270.5 | 1359.435
100-1,2-УХЛ1 без головок | скат | 6090 | 6394.5 | 6842.115 | РПК(В)-Ду-1,0-У1 Производства КНР (Китай)
100-1,2-УХЛ1 в сборе с головками ГР-100 ал. | скат | 7740 | 8127 | 8695.89 | С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия
150-1,2-УХЛ1 без головок | скат | 13210 | 13870.5 | 14841.435 | на давление 1,0 МПа для внутренних и наружных пожарных кранов
150-1,2-УХЛ1 в сборе с головками ГР-150 ал. | скат | 15980 | 16779 | 17953.53 | (поставляется без муфты для устранения течи и без муфт на навязку)
"Селект" РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия на давление 1,6МПа для мобильных средств пожаротушения морозостойкий-УХЛ1, длиной 20±1м. (поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку) |  |  |  |  | 50мм без головок | скат | 1048 | 1100.4 | 1177.428
[5 empty] | 50мм в сборе с головками ГР-50 пл. | скат | 1186 | 1245.3 | 1332.471
[5 empty] | 50мм в сборе с ГР-50 пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 1174 | 1232.7 | 1318.989
[5 empty] | 50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 1262 | 1325.1 | 1417.857
50-1,6-УХЛ1 без головок | скат | 2200 | 2310 | 2471.7 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 1212 | 1272.6 | 1361.682
50-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 2520 | 2646 | 2831.22 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 1268 | 1331.4 | 1424.598
50-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 2610 | 2740.5 | 2932.335 | 50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 1370 | 1438.5 | 1539.195
50-1,6-УХЛ1 в сборе с ГР-50 ал.и ствол РС-50,01 ал. | скат | 2550 | 2677.5 | 2864.925 | 50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 1264 | 1327.2 | 1420.104
65-1,6-УХЛ1 без головок | скат | 2850 | 2992.5 | 3201.975 | 50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 1320 | 1386 | 1483.02
65-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 3320 | 3486 | 3730.02 | 65мм без головок | скат | 1202 | 1262.1 | 1350.447
65-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 3420 | 3591 | 3842.37 | 65мм в сборе с головками ГР-65 пл. | скат | 1410 | 1480.5 | 1584.135
65-1,6-УХЛ1 в сборе с ГР-65 ал. и ствол РС-70,01 ал. | скат | 3410 | 3580.5 | 3831.135 | 65мм в сборе с ГР-65 пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 1412 | 1482.6 | 1586.382
80-1,6-УХЛ1 без головок | скат | 3610 | 3790.5 | 4055.835 | 65мм в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 1570 | 1648.5 | 1763.895
80-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 4310 | 4525.5 | 4842.285 | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 1492 | 1566.6 | 1676.262
Устройство для внутриквартирного пожаротушения УВП |  |  |  |  | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 1622 | 1703.1 | 1822.317
Рукав для УВП 19мм (тканный, белый, длина 15 м.) | скат | 500 | 540 | 594 | 65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 1690 | 1774.5 | 1898.715
УВП в сборе с сумкой (компл.) - ПВХ-белый | скат | 126 | 134.82 | 148.302 | 65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 1682 | 1766.1 | 1889.727
УВП в сборе с сумкой (тканный, белый, длина 15 м.) | скат | 524 | 565.92 | 622.512 | Увеличенный автопарк позволяет осуществлять доставку за один день. Доставка по СПб в пределах КАД до 5 т. от 700р в зависимости от удаленности и количества товара. За пределы КАД 60 руб./км.
Уважаемые клиенты сообщаем Вам, что система скидок действительна только при заключении типового договора на условиях самовывоза и 100% предоплаты. При заключении договора поставки покупателя или на условиях покупателя (протокол разногласий), цена на продукцию увеличивается от 5 до 50% в зависимости от особенностей договора, условий поставки и оплаты.

## Огнетушители; Модули
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 2 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн. | Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн.
Огнетушители самосрабатывающие |  |  |  |  | Огнетушители углекислотные - Ярпож.
ОСП-1 (100*) / ОСП-2 (200°) с держателем "защёлка" | шт | 1890 | 1984.5 | 2123.415 | Все огнетушители поставляются в новых баллонах - производство РФ г.Ярославль, имеют металл. ЗПУ; номерную пломбу; маркировку баллона, ЗПУ и раструба.
ОСП-1 (100*) / ОСП-2 (200°) с держателем для РЖД | шт | 2440 | 2562 | 2741.34
МПП(р) "Буран-2,5 (2С)" | шт | 4940 | 5187 | 5550.09 | Сборка огнетушителя ОУ-8-15 | шт | 170 | 178.5 | 190.995
МПП(р) "Буран-2,5 В" взрывозащищенный | шт | 10550 | 11077.5 | 11852.925 | Сборка огнетушителя ОУ-20-55 | шт | 210 | 220.5 | 235.935
МПП(р) "Буран-8 У" универсальный | шт | 9370 | 9838.5 | 10527.195 | ОУ-1 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 1012 | 1062.6 | 1136.982
МПП(р) "Буран-8 У" универсальный/взрывозащ. | шт | 16380 | 17199 | 18402.93 | ОУ-2 ВСЕ Ярпож. D-114 (электро сварная труба) | шт | 1066 | 1119.3 | 1197.651
МПП(р) "Буран-8 Н" настенный | шт | 9450 | 9922.5 | 10617.075 | ОУ-2 ВСЕ Ярпож. D-108 (бесшовная труба) | шт | 1684 | 1768.2 | 1891.974
МПП(р) "Буран-8 Н" настенный/взрывозащ. | шт | 16380 | 17199 | 18402.93 | ОУ-3 ВСЕ Ярпож. D-114 (электро сварная труба) | шт. | 1336 | 1402.8 | 1500.996
Ус-во сиг.-пусковое д/Буран УСП 101-(45,72,93,110) | шт | 5700 | 5985 | 6403.95 | ОУ-3 ВСЕ Ярпож. D-133 (электро сварная труба) | шт | 1356 | 1423.8 | 1523.466
Генератор огнет. аэрозоля "Допинг-2,02т" | шт | 2790 | 2929.5 | 3134.565 | ОУ-3 ВСЕ Ярпож. D-133 (бесшовная труба) | шт | 2010 | 2110.5 | 2258.235
Генератор огнет. аэрозоля "Допинг-2,160п" | шт | 8120 | 8526 | 9122.82 | ОУ-4 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 2580 | 2709 | 2898.63
Кнопка ПАТС для "Допинг-2,160п" | шт | 304 | 319.2 | 341.544 | ОУ-5 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт. | 1970 | 2068.5 | 2213.295
Огнетушащий шар "AFO" | шт | 1700 | 1785 | 1909.95 | ОУ-5 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 2950 | 3097.5 | 3314.325
МПП-2,5 Самосраб. с термочувствительной (ТЧ) колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 1220 | 1281 | 1370.67 | ОУ-6 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 3200 | 3360 | 3595.2
МПП-5 Самосраб. с термочувствительной (ТЧ) колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 2506 | 2631.3 | 2815.491 | ОУ-7 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 2450 | 2572.5 | 2752.575
МПП-7 Самосраб. с термочувствительной (ТЧ) колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 2852 | 2994.6 | 3204.222 | ОУ-8 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт | 4260 | 4473 | 4786.11
МПП-12 Самосраб. с термочувствительной (ТЧ) колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 3742 | 3929.1 | 4204.137 | ОУ-8 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 5340 | 5607 | 5999.49
МПП-2,5 Самосраб. с исполнительным мех-м и ТЧ колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 2890 | 3034.5 | 3246.915 | ОУ-10 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт. | 4180 | 4389 | 4696.23
МПП-5 Самосраб. с исполнительным мех-м и ТЧ колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 3790 | 3979.5 | 4258.065 | ОУ-10 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт. | 6210 | 6520.5 | 6976.935
МПП-7 Самосраб. с исполнительным мех-м и ТЧ колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 4160 | 4368 | 4673.76 | ОУ-15 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт | 5860 | 6153 | 6583.71
МПП-12 Самосраб. с исполнительным мех-м и ТЧ колбой Т-68С (Ярпож.) | шт | 5080 | 5334 | 5707.38 | ОУ-15 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 8200 | 8610 | 9212.7
Огнетушители Воздушно-эмульсионные |  |  |  |  | ОУ-20 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт. | 7870 | 8263.5 | 8841.945
ОВЭ-2(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 3840 | 4108.8 | 4396.416 | ОУ-20 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт. | 11790 | 12379.5 | 13246.065
ОВЭ-2(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 4040 | 4322.8 | 4625.396 | ОУ-25 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт | 10110 | 10615.5 | 11358.585
ОВЭ-4(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 4550 | 4868.5 | 5209.295 | ОУ-25 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 15120 | 15876 | 16987.32
ОВЭ-4(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 4950 | 5296.5 | 5667.255 | ОУ-40 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт | 16940 | 17787 | 19032.09
ОВЭ-5(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 4750 | 5082.5 | 5438.275 | ОУ-40 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 24950 | 26197.5 | 28031.325
ОВЭ-5(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 5260 | 5628.2 | 6022.174 | ОУ-50 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт | 22150 | 23257.5 | 24885.525
ОВЭ-6(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 5150 | 5510.5 | 5896.235 | ОУ-50 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 32880 | 34524 | 36940.68
ОВЭ-6(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 5760 | 6163.2 | 6594.624 | ОУ-55 ВСЕ Ярпож. (электро сварная труба) | шт | 22450 | 23572.5 | 25222.575
ОВЭ-8(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 5960 | 6377.2 | 6823.604 | ОУ-55 ВСЕ Ярпож. (бесшовная труба) | шт | 33070 | 34723.5 | 37154.145
ОВЭ-8(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 6770 | 7243.9 | 7750.973 | Огнетушители порошковые - класса АВСЕ
ОВЭ-10(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 8590 | 9191.3 | 9834.691 | Все огнетушители поставляются в новых баллонах - производство РФ г.Ярославль, имеют металл. ЗПУ; номерную пломбу; маркировку баллона. Передвижные огнет. ОП-25,35,50,70,100 имеют усиленное ЗПУ с разрывной мембраной.
ОВЭ-10(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 8990 | 9619.3 | 10292.651
ОВЭ-20(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 42140 | 45089.8 | 48246.086 | ОП-0,5 (з) АВСЕ Ярпож. Сувенирный | шт | 575 | 615.25 | 658.3175
ОВЭ-20(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 47280 | 50589.6 | 54130.872 | ОП-1 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 336 | 352.8 | 377.496
ОВЭ-40(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 47280 | 50589.6 | 54130.872 | ОП-1 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 343 | 360.15 | 385.3605
ОВЭ-40(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 51390 | 54987.3 | 58836.411 | ОП-2 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 370 | 388.5 | 415.695
ОВЭ-50(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 51390 | 54987.3 | 58836.411 | ОП-2 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 379 | 397.95 | 425.8065
ОВЭ-50(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 56530 | 60487.1 | 64721.197 | ОП-3 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 424 | 445.2 | 476.364
ОВЭ-80(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 66800 | 71476 | 76479.32 | ОП-3 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 436 | 457.8 | 489.846
ОВЭ-80(з) АВЕ воздушно-эмульсионный (морозост.) | шт | 71940 | 76975.8 | 82364.106 | ОП-4 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 532 | 558.6 | 597.702
ОВЭ-100(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 77100 | 82497 | 88271.79 | ОП-4 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 548 | 575.4 | 615.678
ОВЭ-100(з) АВЕ воздушно-эмульсионный(морозост.) | шт | 82220 | 87975.4 | 94133.678 | ОП-5 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 590 | 619.5 | 662.865
Заряд ПНТ-01 от +0 С⁰до +50 С⁰ для ОВЭ (тара 5л,200л) | л | 460 | 492.2 | 526.654 | ОП-5 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 600 | 630 | 674.1
Заряд ПНТ-40 от -40С⁰до +50С⁰ для ОВЭ морозост.(5л,200л) | л | 774 | 828.18 | 886.1526 | ОП-6 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 686 | 720.3 | 770.721
Огнетушители порошковые газогенераторные ОП класса АВСЕ |  |  |  |  | ОП-6 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 698 | 732.9 | 784.203
ОП-4 (г) АВСЕ | шт | 3680 | 3864 | 4134.48 | ОП-7 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 790 | 829.5 | 887.565
ОП-5 (г) АВСЕ | шт | 4520 | 4746 | 5078.22 | ОП-8 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 762 | 800.1 | 856.107
ОП-8 (г) АВСЕ | шт | 5020 | 5271 | 5639.97 | ОП-8 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 778 | 816.9 | 874.083
ОП-10 (г) АВСЕ | шт | 6140 | 6447 | 6898.29 | ОП-9 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 962 | 1010.1 | 1080.807
Огнетушители порошковые специального назначения ОПС класса Д |  |  |  |  | ОП-10 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Алюминий | шт | 962 | 1010.1 | 1080.807
ОПС-5 (з) Д-1,2 | шт | 10380 | 10899 | 11661.93 | ОП-10 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 988 | 1037.4 | 1110.018
ОПС-10 (з) Д-1,2 | шт | 15100 | 15855 | 16964.85 | ОП-12 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ Латунь | шт | 1526 | 1602.3 | 1714.461
ОПС-5 (з) Д-3 | шт | 10950 | 11497.5 | 12302.325 | ОП-25 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 3430 | 3601.5 | 3853.605
ОПС-10 (з) Д-3 | шт | 16230 | 17041.5 | 18234.405 | ОП-35 (з) АВСЕ Ярпож. (ОП-50) | шт | 4000 | 4200 | 4494
ОПС-25 (з) Д-3 | шт | 34200 | 35910 | 38423.7 | ОП-40 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 5690 | 5974.5 | 6392.715
ОПС-40 (з) Д-3 | шт | 44780 | 47019 | 50310.33 | ОП-50 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 5700 | 5985 | 6403.95
ОПС-50 (з) Д-3 | шт | 49200 | 51660 | 55276.2 | ОП-70 (з) АВСЕ Ярпож. (ОП-100) | шт | 7340 | 7707 | 8246.49
ОПС-100 (з) Д-3 | шт | 100310 | 105325.5 | 112698.285 | ОП-75 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 10270 | 10783.5 | 11538.345
Огнетушители углекислотные ОУ класса ВСЕ с одобрением морского регистра судоходства |  |  |  |  | ОП-100 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 10750 | 11287.5 | 12077.625
Огнетушители Воздушно-пенные - Ярпож. - Сертификат ТР ТС 032/2013
ОУ-5 ВСЕ с одобрением МРС | шт | 2070 | 2173.5 | 2325.645 | ОВП-4 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 1880 | 1974 | 2112.18
ОУ-6 ВСЕ с одобрением МРС | шт | 3350 | 3517.5 | 3763.725 | ОВП-4 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 2880 | 3024 | 3235.68
ОУ-7 ВСЕ (ОУ-10) с одобрением МРС | шт | 2570 | 2698.5 | 2887.395 | ОВП-6 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 2370 | 2488.5 | 2662.695
ОУ-20 ВСЕ постав. разобранный, с одобрением МРС | шт | 8260 | 8673 | 9280.11 | ОВП-6 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 3910 | 4105.5 | 4392.885
ОУ-25 ВСЕ постав. разобранный, с одобрением МРС | шт | 10620 | 11151 | 11931.57 | ОВП-8 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 2860 | 3003 | 3213.21
ОУ-40 ВСЕ постав. разобранный, с одобрением МРС | шт | 17780 | 18669 | 19975.83 | ОВП-8 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 4850 | 5092.5 | 5448.975
ОУ-50 ВСЕ постав. разобранный, с одобрением МРС | шт | 23250 | 24412.5 | 26121.375 | ОВП-10 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 3550 | 3727.5 | 3988.425
ОУ-55 ВСЕ постав. разобранный, с одобрением МРС | шт | 23570 | 24748.5 | 26480.895 | ОВП-10 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 6000 | 6300 | 6741
Огнетушители углекислотные ОП класса АВСЕ с одобрением морского регистра судоходства |  |  |  |  | ОВП-40 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 16010 | 16810.5 | 17987.235
[5 empty] | ОВП-40 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 25990 | 27289.5 | 29199.765
ОП-5 (з) АВСЕ ЗПУ Латунь, с одобрением МРС | шт | 630 | 661.5 | 707.805 | ОВП-50 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 16960 | 17808 | 19054.56
ОП-6 (з) АВСЕ ЗПУ Латунь, с одобрением МРС | шт | 732 | 768.6 | 822.402 | ОВП-50 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 31760 | 33348 | 35682.36
ОП-7 (з) АВСЕ ЗПУ Латунь, с одобрением МРС | шт | 830 | 871.5 | 932.505 | ОВП-80 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 30240 | 31752 | 33974.64
ОП-8 (з) АВСЕ ЗПУ Латунь, с одобрением МРС | шт | 816 | 856.8 | 916.776 | ОВП-80 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 49490 | 51964.5 | 55602.015
ОП-9 (з) АВСЕ ЗПУ Латунь, с одобрением МРС | шт | 1012 | 1062.6 | 1136.982 | ОВП-100 (з) АВ заряженный (Летний) | шт | 32400 | 34020 | 36401.4
ОП-10 (з) АВСЕ ЗПУ Латунь, с одобрением МРС | шт | 1040 | 1092 | 1168.44 | ОВП-100 (з) АВ заряженный (Морозостойкий) | шт | 60720 | 63756 | 68218.92
ОП-25 (з) АВСЕ с одобрением МРС | шт | 3670 | 3853.5 | 4123.245 | Заряд ПНТ-Л1 от 0 С до +50 С для ОВП (тара 5л,200л) | л | 234 | 245.7 | 262.899
ОП-35 (з) АВСЕ (ОП-50) с одобрением МРС | шт | 4200 | 4410 | 4718.7 | Заряд ПНТ-Р40 от-40С до+50С для ОВП мороз.(5л,200л) | л | 334 | 350.7 | 375.249
ОП-40 (з) АВСЕ с одобрением МРС | шт | 5970 | 6268.5 | 6707.295 | Подставки для огнетушителей |  | от 300 т.р. | Розн. | ЦИНК / Нерж
ОП-50 (з) АВСЕ с одобрением МРС | шт | 5980 | 6279 | 6718.53 | Подставка под огнетушитель из прутка | шт | 211 | 248.98
ОП-70 (з) АВСЕ (ОП-100) с одобрением МРС | шт | 7700 | 8085 | 8650.95 | Подставка под огнет. П10 (170*400*170) сварная | шт | 234 | 276.12 | 296р. / 843р.
ОП-75 (з) АВСЕ с одобрением МРС | шт | 10780 | 11319 | 12111.33 | Подставка под огнет. П15 (190*400*190) сварная | шт | 239 | 282.02 | 302р. / 897р.
ОП-100 (з) АВСЕ с одобрением МРС | шт | 11290 | 11854.5 | 12684.315 | Подставка под огнет. П20 (225*400*225) сварная | шт | 270 | 318.6 | 365р. / 1 097р.
[5 empty] | Подставка под огнет. П15-2 (400-400-200) | шт | 472 | 556.96 | 573р. / 1 500р.
[5 empty] | Подставка под огнет. П20-2 (400-400-225) | шт | 590 | 696.2 | 680р. / 1 600р.
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!

## Пож. Головки, Стволы
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 3 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн. | Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн.
Рукава всасывающие гофрированные ГОСТ Р 5398-76 |  |  |  |  | Головки соеденительные "Богданова"
Рукава напорно-всасывающие (класс "В"- Вода группа "2" по 4±0,1м) |  |  |  |  | Рукавные
50мм без головок | шт | 2930 | 3076.5 | 3291.855 | ГР-25 Алюм. | шт | 160 | 171.2 | 188.32
50мм с головками ГР-50 ал. | шт | 3540 | 3717 | 3977.19 | ГР-38/50 Алюм. | шт | 208 | 222.56 | 244.816
75мм без головок | шт | 3790 | 3979.5 | 4258.065 | ГР-50 П-П | шт | 53 | 56.71 | 62.381
75мм с головками ГР-80 ал. | шт | 4590 | 4819.5 | 5156.865 | ГР-50 А-П (Комбинир.) | шт | 89 | 95.23 | 104.753
100мм без головок | шт | 4180 | 4389 | 4696.23 | ГР-50 А-А | шт | 144 | 154.08 | 169.488
100мм с головками ГРВ-100 ал. | шт | 5770 | 6058.5 | 6482.595 | ГР-65 П-П | шт. | по запросу
125мм без головок | шт | 7390 | 7759.5 | 8302.665 | ГР-65 А-П (Комбинир.) | шт. | 158 | 169.06 | 185.966
125мм с головками ГРВ-125 ал. | шт | 9920 | 10416 | 11145.12 | ГР-65 А-А | шт | 214 | 228.98 | 251.878
150мм без головок | шт | 8080 | 8484 | 9077.88 | ГР-80 А-А | шт | 276 | 295.32 | 324.852
150мм с головками ГРВ-150 ал. | шт | 10640 | 11172 | 11954.04 | ГР-80 А-П (Комбинир.) | шт | 216 | 231.12 | 254.232
"Эксперт" РПМ(В)-Ду-1,6-И-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полиуретана-ТПУ без наружного защитного покрытия, на давление 1,6МПа для мобильных средств пожаротушения - износостойкий, морозостойкий-УХЛ1, длиной 20±1м. (поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку) |  |  |  |  | ГРВ-100 Алюм. | шт | 700 | 749 | 823.9
[5 empty] | ГРВ-125 Алюм. | шт | 1160 | 1241.2 | 1365.32
[5 empty] | ГР-150 Алюм. | шт | 1344 | 1438.08 | 1581.888
Цапковые и муфтовые
[5 empty] | ГМ-25, ГЦ-25 Алюм. | шт | 160 | 171.2 | 188.32
50-1,6-И-УХЛ1 без головок | шт | 4560 | 4879.2 | 5220.744 | ГМ-50 3,0МПа Латунь | шт | 1790 | 1915.3 | 2106.83
50-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 ал. | шт | 4940 | 5285.8 | 5655.806 | ГМ-50 П (Пластик) | шт | по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50 ал.и ствол РС-50,01ал. | шт | 4890 | 5232.3 | 5598.561 | ГМ-50 Алюм. | шт | 101 | 108.07 | 118.877
65-1,6-И-УХЛ1 без головок | шт | 5950 | 6366.5 | 6812.155 | ГЦ-50 П (Пластик) | шт | по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65ал. | шт | 6500 | 6955 | 7441.85 | ГЦ-50 Алюм. | шт | 120 | 128.4 | 141.24
65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65 ал. и ствол РС-70,01ал. | шт | 6490 | 6944.3 | 7430.401 | ГМ-65 | шт | 164 | 175.48 | 193.028
80-1,6-И-УХЛ1 без головок | шт | 7380 | 7896.6 | 8449.362 | ГЦ-65 Алюм. | шт | 175 | 187.25 | 205.975
80-1,6-И-УХЛ1 в сборе с головками ГР-80 ал. | шт | 8070 | 8634.9 | 9239.343 | ГМ-80 (резьба для китай. мотопомп) | шт | 432 | 462.24 | 508.464
100-1,2-УХЛ1 без головок | шт | 10760 | 11513.2 | 12319.124 | ГМ-80 Алюм. | шт | 230 | 246.1 | 270.71
100-1,2-УХЛ1 в сборе с головками ГР-100 ал. | шт | 12390 | 13257.3 | 14185.311 | ГЦ-80 Алюм. | шт | 280 | 299.6 | 329.56
150-1,2-УХЛ1 без головок | шт | 17750 | 18992.5 | 20321.975 | ГМВ-100 Алюм. | шт | 604 | 646.28 | 710.908
150-1,2-УХЛ1 в сборе с головками ГР-150 ал. | шт | 20480 | 21913.6 | 23447.552 | ГМВ-125 Алюм. | шт | 740 | 791.8 | 870.98
"Типа Латекс" РПМ(П)-Ду-1,6-М-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса из латекса без наружного защитного покрытия на 1,6МПа и 1,2МПа для мобильных средств пожаротушения маслостойкий, морозостойкий-УХЛ1, длиной 20±1м. (поставляется без муфты для устранения течи и без муфт на навязку) |  |  |  |  | ГМВ-150 Алюм. | шт | 1180 | 1262.6 | 1388.86
[5 empty] | ГЦ-150 Алюм. | шт | 2550 | 2728.5 | 3001.35
Заглушки и переходники
[5 empty] | ГЗ-50 А-П (Комбинир.) | шт | 112 | 117.6 | 129.36
[5 empty] | ГЗ-65 Алюм. | шт | 180 | 189 | 207.9
50-1,6-М-УХЛ1 без головок | скат | 2730 | 2866.5 | 3067.155 | ГЗ-80 Алюм. | шт | 242 | 254.1 | 279.51
50-1,6-М-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 3060 | 3213 | 3437.91 | ГЗВ-100 Алюм. | шт | 616 | 659.12 | 725.032
50-1,6-М-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 3150 | 3307.5 | 3539.025 | ГЗВ-125 Алюм. | шт | 792 | 847.44 | 932.184
50-1,6-М-УХЛ1 с ГР-50 ал.и ствол РС-50,01 ал. | скат | 3090 | 3244.5 | 3471.615 | ГЗВ-150 Алюм. | шт | 1170 | 1251.9 | 1377.09
65-1,6-М-УХЛ1 без головок | скат | 3540 | 3717 | 3977.19 | ГП-65*50 Алюм. | шт | 522 | 558.54 | 614.394
65-1,6-М-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 4010 | 4210.5 | 4505.235 | ГП-80*50 Алюм. | шт | 616 | 659.12 | 725.032
65-1,6-М-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 4110 | 4315.5 | 4617.585 | ГП-80*65 Алюм. | шт | 690 | 738.3 | 812.13
65-1,6-М-УХЛ1 с ГР-65 ал. и ствол РС-70,01 ал. | скат | 4100 | 4305 | 4606.35 | ГП-100*50 Алюм. | шт | 1710 | 1829.7 | 2012.67
80-1,6-М-УХЛ1 без головок | скат | 4480 | 4704 | 5033.28 | ГП-100*80 Алюм. | шт | 1260 | 1348.2 | 1483.02
80-1,6-М-УХЛ1 в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 5190 | 5449.5 | 5830.965 | ГП-125*80 Алюм. | шт | 2000 | 2140 | 2354
Водопенное оборудование |  |  |  |  | ГП-150*80 Алюм. | шт | 2850 | 3049.5 | 3354.45
Разветвление РТ-70 | шт | 8500 | 9095 | 10004.5 | ГП-125*100 Алюм. | шт | 2390 | 2557.3 | 2813.03
Разветвление РТ-80 | шт | 9210 | 9854.7 | 10840.17 | ГП-150*100 Алюм. | шт | 2960 | 3167.2 | 3483.92
Разветвление двухходовое РД-65х50 | шт | по запросу |  |  | ГП-150*125 Алюм. | шт | 3200 | 3424 | 3766.4
Разветвление двухходовое РД-80х50 | шт |  |  |  | Переход для МП резьбовой 80*50 | шт | 307 | 337.7 | 371.47
Разветвление четырехход РЧ-150* | шт | 43470 | 46512.9 | 51164.19 | Стволы пожарные
Водосборник ВС-125 | шт | 4420 | 4729.4 | 5202.34 | РС-25 Алюм | шт | 3520 | 3766.4 | 4143.04
Сетка СВ-50 | шт | 1544 | 1652.08 | 1817.288 | РС-25 А Регулируемый | шт | 5870 | 6280.9 | 6908.99
Сетка СВ-80 | шт | 1450 | 1551.5 | 1706.65 | РС-50,01 П | шт | 38 | 40.66 | 44.726
Сетка СВ-100 | шт | 2070 | 2214.9 | 2436.39 | РС-50,01 А | шт | 96 | 102.72 | 112.992
Сетка СВ-125 | шт | 2670 | 2856.9 | 3142.59 | РС-50 П | шт | 72 | 77.04 | 84.744
Сетка СВ-150 | шт | 6400 | 6848 | 7532.8 | РС-50 Алюм-Пластик (Комбинир) | шт | 198 | 211.86 | 233.046
Гидроэлеватор Г-600 | шт | 11480 | 12283.6 | 13511.96 | РС-50 А | шт | 198 | 211.86 | 233.046
Пеносмеситель МПС-70 (аналог ПС-1) | шт | 7960 | 8517.2 | 9368.92 | РС-50 А (диам. 16 мм) | шт | 194 | 207.58 | 228.338
Пеносмеситель МПС-80 (аналог ПС-2) | шт | 9290 | 9940.3 | 10934.33 | РС-70,01 П | шт | 84 | 89.88 | 98.868
ГПС-200 | шт | 1800 | 1926 | 2118.6 | РС-70,01 А | шт | 214 | 228.98 | 251.878
ГПС-600 | шт | 2570 | 2749.9 | 3024.89 | РС-70 А | шт | 312 | 333.84 | 367.224
ГПС-2000 | шт | 6120 | 6548.4 | 7203.24 | РС-70 А (диам. 16 мм) | шт | 350 | 374.5 | 411.95
ГПСС-600 | шт | 9240 | 9886.8 | 10875.48 | РСП-25 А | шт | 5760 | 6163.2 | 6779.52
ГПСС-2000 | шт | 12780 | 13674.6 | 15042.06 | РСП-25 А Регулируемый | шт | 6920 | 7404.4 | 8144.84
ГПСС-2000А | шт | 14930 | 15975.1 | 17572.61 | РСП-50 А | шт | 1920 | 2054.4 | 2259.84
Гидротестер для определения расхода воды | шт | 5900 | 6313 | 6944.3 | РСП-70 А | шт | 2340 | 2503.8 | 2754.18
Колонка пожарная КПА | шт | 11800 | 12626 | 13888.6 | РСК-50 А | шт | 2194 | 2347.58 | 2582.338
Стволы пожарные профессиональные |  |  |  |  | РСК-70 А |  | 2550 | 2728.5 | 3001.35
ОРТ-50 | шт | 29860 | 31950.2 | 35145.22 | РСКЗ-70 А | шт | 3320 | 3552.4 | 3907.64
ОРТ-50 с пеногенератором | шт | 33110 | 35427.7 | 38970.47 | СВП-4 Ствол воздушно-пенный (ВПС-4) | шт | 7170 | 7671.9 | 8439.09
ОРТ-50 А | шт | 33440 | 35780.8 | 39358.88 | КУРС-8 (универсальный с регулируемым расходом) | шт | 38780 | 41494.6 | 45644.06
ОРТ-50 А с пеногенератором | шт | 36360 | 38905.2 | 42795.72 | КУРС-8 (универс. с регулируемым расходом без рукоятки) | шт | 38240 | 40916.8 | 45008.48
ЛС-П20 (аналог СЛК-П20) | шт | 20200 | 21614 | 23775.4 | КУРС-10 (универс. перекрывной с регулируемым расходом) | шт | 19160 | 20501.2 | 22551.32
ЛС-П20 (аналог СЛК-П20) с водной завесой | шт | 25800 | 27606 | 30366.6 | КУРС-50 (универс. перекрывной с регулируемым расходом) | шт | 35800 | 38306 | 42136.6
ЛС-С20 (аналог СЛК-С20) | шт | 19800 | 21186 | 23304.6 | Генератор пены низкой кратности ГПН-КУРС-8 | шт | 4250 | 4547.5 | 5002.25
ЛС-С20 (аналог СЛК-С20) с водной завесой | шт | 25380 | 27156.6 | 29872.26 | Генератор пены средней кратности ГПС-КУРС-8 | шт | 15630 | 16724.1 | 18396.51
Ствол лафетный ЛС-П20 (15,25) У | шт | 29260 | 31308.2 | 34439.02 | Увеличенный автопарк позволяет осуществлять доставку за один день. Доставка по СПб в пределах КАД до 5 т. от 700р в зависимости от удаленности и количества товара. За пределы КАД 60 руб./км.
Ствол лафетный ЛС-С20 (15,25) У | шт | 29520 | 31586.4 | 34745.04
Пеногенератор для стволов серии ОРТ | шт | 3250 | 3477.5 | 3825.25

## Шкафы; Щиты; Инструмент
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 4 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование | Тип | Цвет |  | Крепление |  |  | Габариты, мм |  |  | Окно | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн. |  | ЦИНК | Нерж. | Примечания
Пожарные металлические шкафы серии "Бизнес" (Собственное производство) для пожарного крана под диаметр рукава 51 и 65 мм. (0,6мм)
ШП-К-(Н)-10 (ШПК-310Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-540-230 |  |  | - | 1110 | 1221 | 1306.47 | 1397.9229 | 1370 | 4530 | Применять только для ДУ-50
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной | [5 empty] | + | 1127 | 1239.7 | 1326.479 | 1419.3325 | 1387 | 4580
ШП-К-(Н)-10 (ШПК-310Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-650-230 |  |  | - | 1337 | 1470.7 | 1573.649 |  | 1650 | 5488 | Для комплектации шкафа под рукав 50 и 65мм
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-650-230 |  |  | + | 1357 | 1492.7 | 1597.189 |  | 1670 | 5605
ШП-К-(В)-10 (ШПК-310В) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 540-650-230 |  |  | - | 1383 | 1521.3 | 1627.791 |  |  | 5842
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 540-650-230 |  |  | + | 1419 | 1560.9 | 1670.163 |  |  | 5867
ШП-К-О-(Н)-15 (ШПК-315Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 840-650-230 |  |  | - | 1928 | 2120.8 | 2269.256 |  | 2400 | 7786 | Под Рукав 50 и 65мм + место под огн. до 6 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 840-650-230 |  |  | + | 1966 | 2162.6 | 2313.982 |  | 2437 | 7826
ШП-К-О-(В)-15 (ШПК-315В) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 840-650-230 |  |  | - | 2036 | 2239.6 | 2396.372 |  |  | 8153
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 840-650-230 |  |  | + | 2075 | 2282.5 | 2442.275 |  |  | 8193
ШП-К-О-(Н)-20 (ШПК-320Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-1300-230 |  |  | - | 2537 | 2790.7 | 2986.049 |  | 3120 | 11450 | Под Рукав 50 и 65мм + место под 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-1300-230 |  |  | + | 2587 | 2845.7 | 3044.899 |  | 3169 | 11510
ШП-К-О-(В)-20 (ШПК-320В) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 540-1300-230 |  |  | - | 2648 | 2912.8 | 3116.696 |  |  | 11984
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 540-1300-230 |  |  | + | 2697 | 2966.7 | 3174.369 |  |  | 12034
ШП-К-(Н)-21 (ШПК-320Н-21) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-1300-230 |  |  | - | 2661 | 2927.1 | 3131.997 |  | 3256 | 12450 | 2 корзины под 2 рукава 50 и 65 мм
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-1300-230 |  |  | + | 2712 | 3145.92 | 3366.1344 |  | 3305 | 12510
ШП-К-(В)-21 (ШПК-320В-21) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 540-1300-230 |  |  | - | 2771 | 3214.36 | 3439.3652 |  |  | 12984
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 540-1300-230 |  |  | + | 2821 | 3272.36 | 3501.4252 |  |  | 13034
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320Н-12) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 700-1300-300 |  |  | - | 3728 | 4324.48 | 4627.1936 |  | 4450 | 16083 | Под 2 рукава 50 и 65мм + 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  |  | 700-1300-300 |  |  | + | 3778 | 4382.48 | 4689.2536 |  | 4530 | 16131
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320В-12) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 700-1300-300 |  |  | - | 3996 | 4635.36 | 4959.8352 |  |  | 16607
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  |  | 700-1300-300 |  |  | + | 4045 | 4692.2 | 5020.654 |  |  | 16656
Подставка под шкаф |  | крас./бел. |  |  |  |  | 540-180-230 |  |  |  | 320 | 371.2 | 397.184
Подставка под шкаф |  | крас./бел. |  |  |  |  | 700-180-230 |  |  |  | 530 | 614.8 | 657.836
Шкаф квартирный для УВП - рукав 19мм |  | крас./бел. |  | навесной |  |  | 280-280-50 |  |  | - | 231 | 254.1 | 271.887 |  | 294 | 1125 | Под Рукав 19 мм. - длина 15 м.
Шкафы металлические для огнетушителей серии "Бизнес" (Собственное производство) | [14 empty] | ЦИНК | Нерж.
ШПО-102 | закр. | крас./бел. |  | навесной |  |  | 300-650-230 |  |  | - | 864 | 950.4 | 1016.928 |  | 1100 | 2970 | 1 огнет. ОУ-3 или ОП-8
ШПО-103 | откр. | крас./бел. |  | навесной |  |  | 300-650-230 |  |  | + | 897 | 986.7 | 1055.769 |  | 1130 | 3020 | 1 огнет. ОП-8 или ОУ-3
ШПО-112 | закр. | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-650-230 |  |  | - | 1140 | 1254 | 1341.78 |  | 1415 | 3375 | 2 огнет. ОП-8 или ОУ-3
ШПО-113 | откр. | крас./бел. |  | навесной |  |  | 540-650-230 |  |  | + | 1226 | 1348.6 | 1443.002 |  | 1511 | 4415 | 2 огнет. ОП-8 или ОУ-3
Пенал для огнетушителя | FIREBOX-6 | красный |  | навесной |  |  | 290-600-200 |  |  | + | 2010 | 2211 | 2365.77 |  |  |  | 1 огнет ОП-4 или ОП-6
Пенал для огнетушителя | FIREBOX-10 | красный |  | навесной |  |  | 300-670-250 |  |  | + | 3214 | 3535.4 | 3782.878 |  |  |  | 1 огнет ОП-8 или ОП-10
Карман для огнет. на стен | пластик | красный |  |  | навесной |  | Д-140 / Д 160 |  |  |  | 441 / 496 | 452 / 507 | 480 / 540
Дверь для шкафа | замок/ручка | крас./бел. | [7 empty] | - | 620 | 682 | 729.74
Корзина рукавная 51/65 |  | крас./бел. |  |  |  |  | 51/65 |  |  |  | 368 | 404.8 | 433.136 | 463.4555 |  | 1835
Щиты и стенды пожарные (Собственное производство) | [10 empty] | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн. |  | ЦИНК | Нерж.
Щит пожарный открытый, металл (1200*800*20) без комплекта | [9 empty] | шт | 735 | 808.5 | 865.095 | 925.6517 | 963 | 2145 | Дополнительно можно заказать комплектацию щитов по классам пожара: ЩП-А, ЩП-В, ЩП-Е, ЩП-СХ (в соответсвии с ППР РФ № 390 - постановления Правительства РФ от 24.12.2018 N 1644 с 3 января 2019 года; - постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622 с 1 января 2019 года.)
Щит пожарный открытый, металл каркасный разборный (1000*1000*20) без комплекта | [9 empty] | шт | 759 | 834.9 | 893.343 |  | 999 | 2322
Щит пожарный закрытый, металл (1250*500*300) без комплекта (распашные двери) глухой | [9 empty] | шт | 2650 | 2915 | 3119.05 |  | 3163 | 11964
Щит пожарный закрытый, металл (1250*500*300) без комплекта (распашные двери) с сеткой | [9 empty] | шт | 2761 | 3037.1 | 3249.697 |  | 3274 | 12072
Щит пожарный закрытый, металл (1250*1000*300) без комплекта (распашные двери) глухой | [9 empty] | шт | 5016 | 5517.6 | 5903.832 |  | 6030 | 19754
Щит пожарный закрытый, металл (1250*1000*300) без комплекта (распашные двери) с сеткой | [9 empty] | шт | 5171 | 5688.1 | 6086.267 |  | 6185 | 19905
Стенд металлический закрытый "Комби" (без комплекта) | [9 empty] | шт | 6816 | 7497.6 | 8022.432
Щит пожарный (модульный) с ящиком для песка 0,3 м3 (1250*1450h*690мм) | [9 empty] | шт | 9912 | 10903.2 | 11666.424
Щит пожарный (модульный) с ящиком для песка 0,5 м3 | [9 empty] | шт | 11120 | 12232 | 13088.24
Емкость для воды 0,2 м3 | [9 empty] | шт | 1946 | 2140.6 | 2290.442
Штанга буксировочная, L-3,3м, D-57 (D-90 + 750 руб.) | [9 empty] | шт | 2246 | 2470.6 | 2643.542
Стойка для пожарного щита (профиль 40*20), Стойка для штанги буксировочной (профиль 40*20) | [9 empty] | шт | 1836 | 2019.6 | 2160.972
Пирамида для пожарного гидранта (750основание*900ребро) - оцинкованный металл, цвет красный | [9 empty] | шт | 1964 | 2160.4 | 2311.628
Клапана пожарные |  |  | Изм. |  | От 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн. |  | Пожарный инвентарь | [6 empty] | Изм. | От 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн.
Клапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/муфта 180° РБ |  |  | шт |  | 1060 | 1134.2 | 1247.62 |  | Багор БПЩ на пожарный щит "Я" | [6 empty] | шт | 206 | 220.42 | 242.462
Клапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/цапка 180° РБ |  |  | шт |  | 1120 | 1198.4 | 1318.24 |  | Багор БПЩ 2м "Я" | [6 empty] | шт | 370 | 395.9 | 435.49
Клапан Ду-50 латунь угловой муфта/цапка 90° пож. РБ |  |  | шт |  | 1390 | 1487.3 | 1636.03 |  | Багор БПН пожарный насадной (дер.ручка) | [6 empty] | шт | 246 | 263.22 | 289.542
Клапан Ду-50 латунь угловой муфта/цапка 125° пож. РБ |  |  | шт |  | 1380 | 1476.6 | 1624.26 |  | Багор пожарный цельнометаллический БПЦ "Я" | [6 empty] | шт | 612 | 654.84 | 720.324
Клапан Ду-65 латунь угловой муфта/цапка 125° пож. РБ |  |  | шт |  | 2360 | 2525.2 | 2777.72 |  | Багор пожарный цельнометаллический для ПТ "Я" | [6 empty] | шт | 700 | 749 | 823.9
Клапан Ду-50 латунь угловой КПЛ 50-1 муфта/цапка 125° |  |  | шт |  | 2120 | 2268.4 | 2495.24 |  | Багор БПЩ (разборный из 2-х частей) | [6 empty] | шт | 266 | 284.62 | 313.082
Клапан Ду-65 латунь прямой КПЛП 65-1 муфта/цапка 180° |  |  | шт |  | 3610 | 3862.7 | 4248.97 |  | Багор БПЩ (разборный из 3-х частей) | [6 empty] | шт | 294 | 314.58 | 346.038
Клапан Ду-65 латунь угловой КПЛ 65-1 муфта/цапка 125° |  |  | шт |  | 3220 | 3445.4 | 3789.94 |  | Ведро пожарное конусное 7л "Я" | [6 empty] | шт | 148 | 158.36 | 174.196
Клапан Ду-50 чугун угловой ПК-50 муфта/цапка 125° РБ |  |  | шт |  | 582 | 622.74 | 685.014 |  | Ведро пожарное конусное 8л "Я" | [6 empty] | шт | 230 | 246.1 | 270.71
Клапан Ду-50 чугун угловой ПК-50 муфта/цапка 90° РБ |  |  | шт |  | 706 | 755.42 | 830.962 |  | Лопата штыковая "Я" | [6 empty] | шт | 222 | 237.54 | 261.294
Клапан Ду-50 чугун прямой ПК-50 муфта/цапка 180° РБ |  |  | шт |  | 896 | 958.72 | 1054.592 |  | Лопата совковая "Я" | [6 empty] | шт | 224 | 239.68 | 263.648
Клапан Ду-50 чугун прямой ПК-50 муфта/муфта 180° РБ |  |  | шт |  | 896 | 958.72 | 1054.592 |  | Вилы пожарные | [6 empty] | шт | 330 | 353.1 | 388.41
Клапан Ду-50 чугун угловой КПК 50-1 муфта/цапка 125° |  |  | шт |  | 1210 | 1294.7 | 1424.17 |  | Лом ЛПТ пожарный тяжёлый "Я" | [6 empty] | шт | 516 | 552.12 | 607.332
Клапан Ду-50 чугун прямой КПЧП 50-1 муфта/цапка 180° |  |  | шт |  | 1370 | 1465.9 | 1612.49 |  | Лом ЛПУ пожарный универсальный | [6 empty] | шт | 206 | 220.42 | 242.462
Клапан Ду-65 чугун угловой ПК-65 муфта/цапка 125° |  |  | шт |  | 732 | 783.24 | 861.564 |  | Лом ЛПЩЛ пожарный легкий (труба) "Я" | [6 empty] | шт | 154 | 164.78 | 181.258
Клапан Ду-65 чугун угловой КПК 65-1 муфта/цапка 125° |  |  | шт |  | 1460 | 1562.2 | 1718.42 |  | Лом ЛПШ с шаровой головкой для ПТ | [6 empty] | шт | 548 | 586.36 | 644.996
Клапан Ду-65 чугун прямой КПЧП 65-1 муфта/цапка 180° |  |  | шт |  | 1750 | 1872.5 | 2059.75 |  | Лом ЛПШ с шар.головкой ГОСТ 16714-71 для ПТ | [6 empty] | шт | 830 | 888.1 | 976.91
Барашек к вентилю |  |  | шт |  | 74 | 79.18 | 87.098 |  | Лом с кольцом ЛПЛ-М для ПТ | [6 empty] | шт | 408 | 436.56 | 480.216
Ящики для песка (Собственное производство) |  | Нерж. | Изм. |  | От 100 т.р. | Розн. | ЦИНК |  | Лом с кольцом ЛПЛ-М ГОСТ 16714-71 для ПТ | [6 empty] | шт | 864 | 924.48 | 1016.928
Ящик для песка 0,1 м³ - ЯП-01 |  |  | шт |  | 1459 | 1604.9 | 1815 |  | Крюк пожарный с деревянной ручкой | [6 empty] | шт | 242 | 258.94 | 284.834
Ящик для песка 0,1 м³ - ЯП-01 разборный |  | 6023 | шт |  | 1627 | 1789.7 | 2033 |  | Крюк для открытия люков/крышек гидрантов | [6 empty] | шт | 180 | 192.6 | 211.86
Ящик для песка 0,2 м³ - ЯП-02 |  |  | шт |  | 2103 | 2313.3 | 2646 |  | Торцовый ключ для открывания гидранта | [6 empty] | шт | 520 | 556.4 | 612.04
Ящик для песка 0,2 м³ - ЯП-02 разборный |  | 8192 | шт |  | 2285 | 2513.5 | 2860 |  | Крюк КП (Для растаскивания дер конструкций ) | [6 empty] | шт | 338 | 361.66 | 397.826
Ящик для песка 0,3 м³ - ЯП-03 |  |  | шт |  | 2895 | 3184.5 | 3642 |  | Топор для компл. пожарного щита | [6 empty] | шт | 268 | 286.76 | 315.436
Ящик для песка 0,3 м³ - ЯП-03 разборный |  | 12046 | шт |  | 3182 | 3500.2 | 3692 |  | Топор для компл. пожарного щита облегчен "Я" | [6 empty] | шт | 248 | 265.36 | 291.896
Ящик для песка 0,5 м³ - ЯП-05 |  |  | шт |  | 4096 | 4505.6 | 5074 |  | Совок пожарный | [6 empty] | шт | 410 | 438.7 | 482.57
Ящик для песка 0,5 м³ - ЯП-05 разборный |  | 15736 | шт |  | 4278 | 4705.8 | 5154 |  | П/пож. полотно ПП-300 (1,5*2,0м) | [6 empty] | шт | 244 | 261.08 | 287.188
Ящик для песка 1,0 м³ - ЯП-1 разборный |  | 34111 | шт |  | 11471 | 12618.1 | 13995 |  | П/пож. полотно ПП-300 (1,5*2,0м) Чехол ПВД | [6 empty] | шт | 220 | 235.4 | 258.94
Муфты противопожарные, лента термоуплотнительная |  |  | Изм. |  | От 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн. |  | П/пож. полотно ПП-600 (1,5*2,0м) | [6 empty] | шт | 286 | 306.02 | 336.622
Муфта противопожарная ПМ 32 Сертификат |  |  | шт |  | 126 | 132.3 | 141.561 |  | П/пож. полотно ПП-600 (1,5*2,0м) Чехол ПВД | [6 empty] | шт | 264 | 282.48 | 310.728
Муфта противопожарная ПМ 40 Сертификат |  |  | шт |  | 133 | 139.65 | 149.4255 |  | П/пож. полотно ПП-1000 (1,5*2,0м) | [6 empty] | шт | 900 | 963 | 1059.3
Муфта противопожарная ПМ 50 Сертификат |  |  | шт |  | 160 | 168 | 179.76 |  | П/пож. полотно ПП-1200 (1,5*2,0м) | [6 empty] | шт | 1500 | 1605 | 1765.5
Муфта противопожарная ПМ 110 Сертификат |  |  | шт |  | 226 | 237.3 | 253.911 |  | Асбестовое противопожарное полотно (1,5*2,0) | [6 empty] | шт | 2500 | 2675 | 2942.5
Диэлектрические изделия |  |  | Изм. |  | От 300 т.р. | От 100 т.р. | Розн. |  | Ключница К-01 (1 ключ) | [6 empty] | шт | 618 | 661.26 | 727.386
Ножницы диэл. Специальные |  |  | шт |  | 3210 | 3370.5 | 3606.435 | 0 | Ключница К-03 (3 ключа) | [6 empty] | шт | 852 | 911.64 | 1002.804
Коврик диэлектрический 500*500 без испытаний |  |  | шт |  | 330 | 346.5 | 370.755 | 0 | Ключница К-10 (10 ключей) | [6 empty] | шт | 1398 | 1495.86 | 1645.446
Коврик диэлектрический 750*750 без испытаний |  |  | шт |  | 670 | 703.5 | 752.745 | 0 | Ключница К-30 (30 ключей) | [6 empty] | шт | 1740 | 1861.8 | 2047.98
Коврик диэлектрический 1000*1000 без испытаний |  |  | шт |  | 2030 | 2131.5 | 2280.705 |  | Ключница К-50 (50 ключей) | [6 empty] | шт | 2090 | 2236.3 | 2459.93
Перчатки диэлектрические |  |  | шт |  | 780 | 819 | 876.33 |  | Ключница К-100 (100 ключей) | [6 empty] | шт | 3100 | 3317 | 3648.7
Боты диэлектрические |  |  | шт |  | 1200 | 1260 | 1348.2

## Шкафы 0,8мм, Нестандарт
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 5 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование | Тип | Цвет | Крепление | Габариты, мм | Окно | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн. |  | Примечания
Пожарные металлические шкафы серии "Бизнес" (Собственное производство) для пожарного крана под диаметр рукава 51 и 65 мм. (0,8мм)
ШП-К-(Н)-10 (ШПК-310Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-540-230 | - | 1395 | 1534.5 | 1641.915 | 1756.8491 | Применять только для ДУ-50
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | навесной |  | + | 1437 | 1580.7 | 1691.349 | 1809.7434
ШП-К-(Н)-10 (ШПК-310Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-650-230 | - | 1680 | 1848 | 1977.36 |  | Для комплектации шкафа под рукав 50 и 65мм
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-650-230 | + | 1730 | 1903 | 2036.21
ШП-К-(В)-10 (ШПК-310В) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 540-650-230 | - | 1733 | 1906.3 | 2039.741
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 540-650-230 | + | 1771 | 1948.1 | 2084.467
ШП-К-О-(Н)-15 (ШПК-315Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 840-650-230 | - | 2345 | 2579.5 | 2760.065 |  | Под Рукав 50 и 65мм + место под огн. до 6 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 840-650-230 | + | 2407 | 2647.7 | 2833.039
ШП-К-О-(В)-15 (ШПК-315В) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 840-650-230 | - | 2604 | 2864.4 | 3064.908
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 840-650-230 | + | 2667 | 2933.7 | 3139.059
ШП-К-О-(Н)-20 (ШПК-320Н) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-1300-230 | - | 3087 | 3395.7 | 3633.399 |  | Под Рукав 50 и 65мм + место под 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-1300-230 | + | 3162 | 3478.2 | 3721.674
ШП-К-О-(В)-20 (ШПК-320В) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 540-1300-230 | - | 3268 | 3594.8 | 3846.436
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 540-1300-230 | + | 3317 | 3648.7 | 3904.109
ШП-К-(Н)-21 (ШПК-320Н-21) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-1300-230 | - | 3234 | 3557.4 | 3806.418 |  | 2 корзины под 2 рукава 50 и 65 мм
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 540-1300-230 | + | 3322 | 3853.52 | 4123.2664
ШП-К-(В)-21 (ШПК-320В-21) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 540-1300-230 | - | 3429 | 3977.64 | 4256.0748
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 540-1300-230 | + | 3477 | 4033.32 | 4315.6524
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320Н-12) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 700-1300-300 | - | 4314 | 5004.24 | 5354.5368 |  | Под 2 рукава 50 и 65мм + 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | навесной | 700-1300-300 | + | 4364 | 5062.24 | 5416.5968
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320В-12) ЕВРО-ручка/замок | Закр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 700-1300-300 | - | 4646 | 5389.36 | 5766.6152
| Откр Пр/Лев | крас./бел. | в стену | 700-1300-300 | + | 4695 | 5446.2 | 5827.434
Шкаф квартирный для УВП - рукав 19мм |  | крас./бел. | навесной | 280-280-50 | - | 311 | 342.1 | 366.047 |  | Под Рукав 19 мм. - длина 15 м.
Оборудование для хранения и ремонта ПТВ | [9 empty] | Также разрабатываем и поставляем оборудование для хранения: баллонов, уборочного инвентаря, мобильных телефонов, одежды с электронными замками, ветоши, ртутных ламп и др.
Верстак для ремонта пожарных рукавов АМ.ШС.01, 4 выдвижных ящика |  |  |  | 850h*850*1400 | чёрный | 33020 | 35331.4 | 37804.598
Стеллаж для хранения пожарных рукавов АМ.ПС.03, на колёсах, 3 полки (разборн) |  |  |  | 1550h*560*1320 | оран/сер | 25540 | 27327.8 | 29240.746
Стеллаж для пожарных рукавов, 5 деревянных полок (разборн) |  |  |  | 2200h*600*1500 | серый | 17990 | 19249.3 | 20596.751
Стеллаж для укладки и хранения боевой одежды пожарного С-01 ТЦ (разборн) |  |  |  | 1100h*1010*1650 | чёрный | 29588 | 31659.16 | 33875.3012
Стеллаж для хранения пожарных рукавов и ПТВ, 5 полок (разборн) |  |  |  | 2000h*800*2500 | серый | 60157 | 64367.99 | 68873.7493
Стеллаж для хранения запасных частей и деталей машин, 5 полок (разборн) |  |  |  | 3000h*500*1500 | серый | 30662 | 32808.34 | 35104.9238
Шкаф для хранения дыхательных аппаратов ШХДА-1, 12 ячеек, ригельный замок |  |  |  | 1850h*750*1260 | серый | 79999 | 85598.93 | 91590.8551
Верстак слесарный с запираемой тумбой |  |  |  | 1200h*800*1500 | син/сер | 31621 | 33834.47 | 36202.8829
Щит Пожарно-Инвентарный пост, без комплектации (состоит из двух частей) |  |  |  | 2400h*500*3000 | красный | 66520 | 71176.4 | 76158.748
Щит пожарный открытый на стойке для открытых площадок, без комплектации |  |  |  | 1600h*500*1400 | красный | 4916 | 5260.12 | 5628.3284
Щит пожарный передвижной серии «Бизнес» (ЩПП), в комплектации |  |  |  | 2000h*1100*1700 | красный | 93517 | 100063.19 | 107067.6133
Шкаф пожарный серии «Бизнес» для пожарной колонки и ПТВ, на подставке |  |  |  | 1350h*500*1000 | красный | 11983 | 12821.81 | 13719.3367
Шкаф пожарный серии «Бизнес» с выдвижной лестницей (высота лестницы 2,4м) |  |  |  | 1900h*150*500 | красный | 15075 | 15828.75 | 16620.1875
Металлическая мебель
Контейнер для сбора одежды, антивандальный с замком (уличное исполнение) |  |  |  | 2000h*900*1000 | зелёный | 69785 | 74669.95 | 79896.8465
Урна Фуд-корт c фронтальной загрузкой мусора, 240л (Нержавеющая сталь) |  |  |  | 2000h*1100*1700 | - | 28190 | 30163.3 | 32274.731
Контейнер для мусора, 65л (Нержавеющая сталь) |  |  |  | 740h*300*400 | - | 5840 | 6248.8 | 6686.216
Шкаф двухсекционный для раздевалок на подставке |  |  |  | 2000h*770*800 | серый | 23535 | 25182.45 | 26945.2215
Скамейка для раздевалок с вешалкой двухсторонняя с деревянным настилом |  |  |  | 1600h*640*1500 | серый | 6450 | 6901.5 | 7384.605
Шкаф для зарядки мобильных телефонов на 16 ячеек, антивандальный |  |  |  | 1850h*200*250 | серый | 28485 | 30478.95 | 32612.4765
Шкаф хозяйственный для уборочного инвентаря с 3-мя полками (1800*500*400) |  |  |  | 1800h*400*500 | серый | 8905 | 9528.35 | 10195.3345

## Зап.Части к огнет;Пож.Гидранты
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 6 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн. |  | Наименование продукции | Изм. | от 150 т.р. | от 50 т.р. | Розн.
Гидранты пожарные стальные в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 Корпус - электросварная труба DN-100. | [5 empty] | Комплектующие и запчасти к ОУ
[6 empty] | Раструб к ОУ-1,2,3,4 | шт | 20 | 22 | 24.64
ГП-Н-500 мм Сталь | шт | 5870 | 6163.5 | 6471.675 |  | Выкидная трубка к ОУ-1,2,3 | шт | 17 | 18.7 | 20.944
ГП-Н-750 мм Сталь | шт | 6140 | 6447 | 6769.35 |  | Раструб к ОУ-5-10 | шт | 21 | 23.1 | 25.872
ГП-Н-1000 мм Сталь | шт | 6410 | 6730.5 | 7067.025 |  | Шланг без раструба к ОУ-5,6,7,8 (L-0,4м) | шт | 162 | 178.2 | 199.584
ГП-Н-1250 мм Сталь | шт | 6710 | 7045.5 | 7397.775 |  | Шланг без раструба к ОУ-10,15,20 (L-1м) | шт | 260 | 286 | 320.32
ГП-Н-1500 мм Сталь | шт | 6980 | 7329 | 7695.45 |  | Шланг без раструба к ОУ-25,40 (L-3м) | шт | 550 | 605 | 677.6
ГП-Н-1750 мм Сталь | шт | 7250 | 7612.5 | 7993.125 |  | Шланг с раструбом к ОУ-50,55 (L-3м) | шт | 970 | 1067 | 1195.04
ГП-Н-2000 мм Сталь | шт | 7520 | 7896 | 8290.8 |  | ЗПУ к ОУ-1,2,3,4,5,6,7,10,15,20 (рычажное) | шт | 278 | 305.8 | 342.496
ГП-Н-2250 мм Сталь | шт | 7790 | 8179.5 | 8588.475 |  | ЗПУ к ОУ-25,40,55 (перекидная, W-19,2 ) | шт | 300 | 330 | 369.6
ГП-Н-2500 мм Сталь | шт | 8060 | 8463 | 8886.15 |  | ЗПУ к ОУ-25,40,55 (перекидная, W-27,8 ) | шт | 480 | 528 | 591.36
ГП-Н-2750 мм Сталь | шт | 8330 | 8746.5 | 9183.825 |  | Трубка сифонная к ОУ (L-1м,d-10мм ) | шт | 15 | 16.5 | 18.48
ГП-Н-3000 мм Сталь | шт | 8600 | 9030 | 9481.5 |  | Трубка сифонная к ОУ (L-1,45м,d-10мм ) | шт | 21 | 23.1 | 25.872
ГП-Н-3250 мм Сталь | шт | 8870 | 9313.5 | 9779.175 |  | Комплектующие и запчасти к ОП
ГП-Н-3500 мм Сталь | шт | 9140 | 9597 | 10076.85 |  | Шланг с расп. к ОП-4,5,6,8,10 М14*1,5 металл | шт | 27 | 29.7 | 33.264
Гидранты пожарные стальные в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 Корпус - электросварная труба DN-125. | [5 empty] | Шланг с расп. к ОП-4,5,6,8,10 М14*1,5 пластик | шт | 24 | 26.4 | 29.568
[6 empty] | Шланг с расп. к ОП-4,5,6,8,10 М16*1,5 металл | шт | 33 | 36.3 | 40.656
ГП-Н-500 мм Сталь | шт | 6600 | 6930 | 7276.5 |  | Шланг с расп. к ОП-4,5,6,8,10 М16*1,5 пластик | шт | 27 | 29.7 | 33.264
ГП-Н-750 мм Сталь | шт | 6890 | 7234.5 | 7596.225 |  | Шланг с распылителем к ОП-25,35,70,100 (L-3м) Белый | шт | 290 | 319 | 357.28
ГП-Н-1000 мм Сталь | шт | 7200 | 7560 | 7938 |  | Шланг с распылителем к ОП-25,35,70,100 (L-3м) Черный | шт | 780 | 858 | 960.96
ГП-Н-1250 мм Сталь | шт | 7510 | 7885.5 | 8279.775 |  | ЗПУ к ОП-1,2,3 (М24*1,5 с распылителем и чекой) | шт | 114 | 125.4 | 140.448
ГП-Н-1500 мм Сталь | шт | 7830 | 8221.5 | 8632.575 |  | ЗПУ к ОП-4,5,6,8,10 (М30*1,5 с чекой) | шт | 140 | 154 | 172.48
ГП-Н-1750 мм Сталь | шт | 8210 | 8620.5 | 9051.525 | 18194.0201 | ЗПУ к ОП-25,35,70,100 (М52*2 с чекой) | шт | 488 | 536.8 | 601.216
ГП-Н-2000 мм Сталь | шт | 8550 | 8977.5 | 9426.375 | 19401.7839 | Распылитель к ЗПУ ОП-2 (М12, М14, М16 -*1,5) | шт | 6 | 6.6 | 7.392
ГП-Н-2250 мм Сталь | шт | 8850 | 9292.5 | 9757.125 | 20609.5477 | Манометр к ОП (резьба М8*1 с сеткой) | шт | 46 | 50.6 | 56.672
ГП-Н-2500 мм Сталь | шт | 9200 | 9660 | 10143 | #REF! | Манометр к ОП (резьба М10*1 без сетки) | шт | 62 | 71.3 | 79.856
ГП-Н-2750 мм Сталь | шт | 9560 | 10038 | 10539.9 | #REF! | Чека к огнетушителю | шт | 3 | 3.3 | 3.696
ГП-Н-3000 мм Сталь | шт | 9920 | 10416 | 10936.8 | 26604.0452 | Пломба огнетушителя | шт | 5 | 5.5 | 6.16
ГП-Н-3250 мм Сталь | шт | 10260 | 10773 | 11311.65 | 27811.809 | Трубка сифонная к ОП-1,2,3 (L-240мм,d-14мм) | шт | 8 | 8.8 | 9.856
ГП-Н-3500 мм Сталь | шт | 10600 | 11130 | 11686.5 | 28997.4121 | Трубка сифонная к ОП-4,5,6,8,10 (L-505мм,d-16мм) | шт | 15 | 16.5 | 18.48
Гидранты пожарные чугунные в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 Корпус - высокопрочный чугун с шаровидным графитом - ВЧШГ DN-100 |  |  |  |  | #REF! | Трубка сифонная к ОП-25,35,50,70,100 (L-1м,d-32мм) | шт | 60 | 66 | 73.92
[5 empty] | #REF! | Уплотнительное кольцо под ЗПУ М24, М30 | шт | 5 | 5.5 | 6.16
ГП-Н-500 мм чугун ВЧШГ | шт | 13160 | 13818 | 14508.9 | 0 | Уплотнительное кольцо под ЗПУ М52 | шт | 9 | 9.9 | 11.088
ГП-Н-750 мм чугун ВЧШГ | шт | 14290 | 15004.5 | 15754.725 | 1445.3065 | Сетка под манометр М8*1 | шт | 4 | 4.4 | 4.928
ГП-Н-1000 мм чугун ВЧШГ | шт | 15340 | 16107 | 16912.35 | 2845.4472 | Сетка под манометр М10*1 | шт | 5 | 5.75 | 6.44
ГП-Н-1250 мм чугун ВЧШГ | шт | 16420 | 17241 | 18103.05 | #REF! | Фитинг (крепление шланга к корпусу огнетуш) | шт | 26 | 29.9 | 33.488
ГП-Н-1500 мм чугун ВЧШГ | шт | 17510 | 18385.5 | 19304.775 | #REF! | Комплектующие и запчасти к ОВП
ГП-Н-1750 мм чугун ВЧШГ | шт | 18600 | 19530 | 20506.5 |  | Шланг к ОВП-4,8,10 (с пеногенератором) | шт | 114 | 125.4 | 140.448
ГП-Н-2000 мм чугун ВЧШГ | шт | 19670 | 20653.5 | 21686.175 | #REF! | Шланг к ОВП-40,80,100 (L-3,0м без пеногенератора) | шт | 484 | 532.4 | 596.288
ГП-Н-2250 мм чугун ВЧШГ | шт | 20760 | 21798 | 22887.9 | #REF! | Пеногенератор к ОВП-40,80,100 | шт | 330 | 363 | 406.56
ГП-Н-2500 мм чугун ВЧШГ | шт | 21840 | 22932 | 24078.6 | 3895.5528 | ЗПУ к ОВП-4,8,10 М30*1,5 с чекой | шт | 105 | 115.5 | 129.36
ГП-Н-2750 мм чугун ВЧШГ | шт | 22920 | 24066 | 25269.3 |  | ЗПУ к ОВП-40,80,100 М52*2 с чекой | шт | 522 | 574.2 | 643.104
ГП-Н-3000 мм чугун ВЧШГ | шт | 24010 | 25210.5 | 26471.025 | 5284.402 | Кронштейны крепления настенные и транспортные
ГП-Н-3250 мм чугун ВЧШГ | шт | 25100 | 26355 | 27672.75 | 6061.6844 | Кроншт. Н1 настен. к ОУ (пластик, крепл. под ЗПУ) | шт | 14 | 16.1 | 18.515
ГП-Н-3500 мм чугун ВЧШГ | шт | 26170 | 27478.5 | 28852.425 | #REF! | Кроншт. Н2 наст.универс. (пластик, крепл. под ручку) | шт | 28 | 32.2 | 37.03
Фланцы и подставки для гидрантов | [5 empty] | Кроншт. Н3 универсальный (металл, под ручку) | шт | 33 | 37.95 | 43.6425
Фланец для ГП | шт | 1280 | 1344 | 1438.08 | #REF! | Кронштейн универсальный (металл, под ЗПУ) | шт | 26 | 28.6 | 32.89
Подставка сварная для ГП без дна ППС-200 | шт | 2520 | 2646 | 2831.22 |  | Кроншт. ТГ2 трансп. (для горизонт.крепл.ОУ-2,ОП-2 d-110) | шт | 170 | 195.5 | 224.825
Подставка сварная для ГП с дном ППС-200 | шт | 3450 | 3622.5 | 3876.075 |  | Кроншт. ТГ3 трансп. (для горизонт.крепл.ОУ-3,ОП-4 d-130) | шт | 144 | 165.6 | 190.44
Подставка пожарная односторонняя фланцевая | [5 empty] | Кроншт. ТВ2 трансп. (с мет. защелкой для ОП-2,ОУ-2 d-110) | шт | 120 | 138 | 158.7
Подставка односторонняя ППОФ 100 | шт | 4725 | 4914 | 5257.98 |  | Кроншт. ТВ3 трансп. (с мет. защелкой для ОУ-3, d-133) | шт | 151 | 173.65 | 199.6975
Подставка односторонняя ППОФ 150 | шт | 5420 | 5636.8 | 6031.376 |  | Кроншт. ТВ4 трансп. (с мет. защелкой для ОП-4, d-140/150) | шт | 151 | 173.65 | 199.6975
Подставка односторонняя ППОФ 200 | шт | 6850 | 7124 | 7622.68 |  | Кроншт. ТВ5 трансп. (с мет. защёлкой для ОУ-5 d-133) | шт | 157 | 180.55 | 207.6325
Подставка пожарная двойная фланцевая | [5 empty] | Кроншт. ТВ5/8 трансп. (с мет. Защ. для ОП-5,6/ОП-8 d-160) | шт | 172 | 197.8 | 227.47
Подставка двойная ППДФ 100 | шт | 5730 | 5959.2 | 6376.344 |  | Кроншт. ТВ10 трансп. (с мет. Защ. для ОП-10 d-170) | шт | 172 | 197.8 | 227.47
Подставка двойная ППДФ 150 | шт | 7120 | 7404.8 | 7923.136 |  | Хомут к кронштейну ТГ2,ТГ3 | шт | 35 | 40.25 | 46.2875
Подставка двойная ППДФ 200 | шт | 8850 | 9204 | 9848.28 |  | Запчасти к ОП "Россия" Ярпожинвест
Подставка пожарная с тройником фланцевым | [5 empty] | Комплект ЗПУ к ОП-1,2,3 с индикатором,чекой и распылителем (М-24*1,5) Алюминий |  |  | 106 | 118.72
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*100 | шт | 6850 | 7124 | 7622.68 |  | Комплект ЗПУ к ОП-4,5,6,8,10 с индикатором,чекой (М-30*1,5) Алюминий |  |  | 114 | 127.68
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*150 | шт | 8450 | 8788 | 9403.16 |  | Комплект ЗПУ к ОП-4,5,6,8,10 (М-30*1,5) с индикатором (М-10*1,5), без чеки Алюминий Разборное |  |  | 164 | 183.68
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*200 | шт | 9900 | 10296 | 11016.72 |  | Индикатор М10*1,5 Пластик к ЗПУ оп4-10 разобран. |  |  | 25 | 28
Подставка пожарная с крестом фланцевым | [5 empty] | Сопло щелевое - распылитель ОП-1,2,3 М10*1,5 для ЗПУ Алюминий |  |  | 4 | 5.2
Подставка-крест фланц ППКФ 100*100 | шт | 8120 | 8444.8 | 9035.936 |  | Чехлы для огнетушителей (материал ТЕНТ Г1 - негорючий)
Подставка-крест фланц ППКФ 100*150 | шт | 9900 | 10296 | 11016.72 |  | Чехол для огнетушителя ОУ-3 (140х640 мм.) | шт | 170 | 181.9 | 194.633
Подставка-крест фланц ППКФ 100*200 | шт | 11300 | 11752 | 12574.64 |  | Чехол для огнетушителя ОУ-5 (156х740 мм.) | шт | 212 | 226.84 | 242.7188
Гидранты надземной конструкции Дорошевского | [5 empty] | Чехол для огнетушителя ОП-4/5 (153х555 мм.) | шт | 170 | 181.9 | 194.633
Гидрант Дорошевского 300мм (выход 65) | шт | 7970 | 8368.5 | 8954.295 |  | Чехол для огнетушителя ОП-8/9 (195х585 мм.) | шт | 220 | 235.4 | 251.878
Гидрант Дорошевского 300мм (выход 80) | шт | 8300 | 8715 | 9325.05 |  | Чехол для огнетушителя ОП-10 (195х695 мм.) | шт | 250 | 267.5 | 286.225
Колонки водоразборные | [5 empty] | Чехол для огнетушителя ОП-25 (360х510 мм.) | шт | 400 | 428 | 457.96
Колонка водоразборная 2,00м | шт | 8040 | 8442 | 9032.94 |  | Чехол для огнетушителя ОП-35 (360х600 мм.) | шт | 450 | 481.5 | 515.205
Колонка водоразборная 2,25м | шт | 8310 | 8725.5 | 9336.285 |  | Чехол для огнетушителя ОП-50 (360х830 мм.) | шт | 550 | 588.5 | 629.695
Колонка водоразборная 2,50м | шт | 8560 | 8988 | 9617.16 |  | Чехол для огнетушителя ОП-70 (360х1070 мм.) | шт | 730 | 781.1 | 835.777
Колонка водоразборная 2,75м | шт | 8810 | 9250.5 | 9898.035 |  | Чехол для огнетушителя ОП-100 (415х1200 мм.) | шт | 840 | 898.8 | 961.716
Колонка водоразборная 3,00м | шт | 9080 | 9534 | 10201.38 |  | Тележки к углекислотным огнетушителям
Ремкомплект №2 к КВ (Эжекторный узел) | шт | 510 | 535.5 | 572.985 |  | Тележка к ОУ-7 | шт | 419 | 448.33 | 479.7131
Переход фланцевый | [5 empty] | Тележка к ОУ-10 | шт | 514 | 549.98 | 588.4786
ПФ 100*150 | шт | по запросу |  |  |  | Тележка к ОУ-15 | шт | 537 | 574.59 | 614.8113
ПФ 100*200 | шт |  |  |  |  | Тележка к ОУ-20 | шт | 652 | 697.64 | 746.4748
ПФ 100*250 | шт |  |  |  |  | Тележка к ОУ-25 | шт | 1070 | 1144.9 | 1225.043
Огнетушащие составы | [5 empty] | Тележка к ОУ-40 | шт | 2144 | 2294.08 | 2454.6656
Порошок Триумф АВСЕ-25 (Биг Бэг по 800 кг.) | шт | 52 | 57.2 | 62.92 |  | Тележка к ОУ-55 | шт | 2380 | 2546.6 | 2724.862
Порошок Триумф АВСЕ-25 (Мешок по 30 кг.) | шт | 58 | 63.8 | 73.37 |  | Тележка к ОВЭ-10 | шт | 842 | 900.94 | 964.0058
Порошок Триумф АВСЕ-50 (Биг Бэг по 800 кг.) | шт | 88 | 96.8 | 111.32 |  | Тележка к ОВЭ-20 | шт | 2742 | 2933.94 | 3139.3158
Порошок Триумф АВСЕ-50 (Мешок по 30 кг.) | шт | 92 | 101.2 | 116.38 |  | Колесо (d-100/125мм) | шт | 56 | 59.92 | 64.1144
[6 empty] | Колесо (d-160/200мм) | шт | 210 | 224.7 | 240.429

## Боев.одежда; Мотопомпы
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 7 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Мотопомпы CHAMPION - Бензин/Дизель
CHAMPION GP52/1 (вх/вых-50мм, 450л/мин, 7м.-всас./30м.-нап., Вес 20,0 кг.) |  |  |  |  | шт | 16300 | 17930 | 7,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GP50 (вх/вых-50мм, 600л/мин, 8м.-всас./26м.-нап., Вес 22,5 кг.) |  |  |  |  | шт | 17300 | 19030 | 7,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GP80 (вх/вых-75мм., 1000л/мин, 8м.-всас./28м.-нап., Вес 24,4 кг.) |  |  |  |  | шт | 20300 | 22330 | 7,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GTP80-гряз.вода (вх/вых-75мм, 1300л/мин, 8м.-всас./26м.-нап., Вес 34,3 кг.) |  |  |  |  | шт | 30490 | 33539 | 7,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GTP80H-сильно-гряз.вода (вх/вых-75мм, 1300л/мин, 8/26м.-нап., Вес 53,0 кг) |  |  |  |  | шт | 61800 | 67980 | 9,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GTP101E-стартер, колеса-гряз.вода (вх/вых-100мм., 1800л/мин, 6/26м., Вес 78 кг.) |  |  |  |  | шт | 82600 | 90860 | 13,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GP26-II (вх/вых-25мм, 130л/мин, 8/30м., Вес 7 кг. Легкий старт) |  |  |  |  | шт | 11500 | 12650 | 1,22 л/с Аи-92 Китай
Генераторы CHAMPION - Бензин/Дизель
CHAMPION IGG950 (0,8/0,9КВт., 12V, 2,2л. Вес 11,7 кг.) |  |  |  |  | шт | 13400 | 14740 | 1,86 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GG3301 (2,8/3,1КВт., 12V, 15л., 6 л.с., 1,4 л/ч., Вес 46,0 кг.) |  |  |  |  | шт | 34600 | 38060 | 6,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GG6501E - эл.стартер, счётчик (5,0/5,5КВт., 12V, 25л., 2,5 л/ч., Вес 81,5 кг.) |  |  |  |  | шт | 81000 | 89100 | 15,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GG7501E-З - эл.стартер, счётчик, колёса(7,5/8,1КВт., 230/12V, 25л., 2,5 л/ч., Вес 84,2 кг.) |  |  |  |  | шт | 76700 | 84370 | 15,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION-Дизель DG6501Е - эл.стартер (5/5,5кВт 8,9лс 12,5л 1,2 л/ч 12V 99 кг.) |  |  |  |  | шт | 105000 | 115500 | 8,9 л/с Дизель Китай
Бензопилы CHAMPION
CHAMPION 237-16"-3/8-1,3-56 (1,50кВт, лёгкий старт, 4.7 кг.) |  |  |  |  | шт | 11200 | 12320 | 2,1 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION 254-18"-0,325"-1,5-72 (2,5кВт, лёгкий старт, 5.1 кг.) |  |  |  |  | шт | 17300 | 19030 | 3,4 л/с Аи-92 Китай
Мойки CHAMPION
CHAMPION HP3141 (1,4кВт, 75 бар, темп 40С, 5,1л/мин, 5 кг., синхронный) |  |  |  |  | шт | 8500 | 9350 | 1,4 кВт Китай
CHAMPION HP3200 (2,0кВт, 105 бар, темп 40С, 5,5л/мин, 15,3 кг., асинхронный, пеногенератор) |  |  |  |  | шт | 18900 | 20790 | 2,0 кВт Китай
Пожарные мотопомпы и насосы
Гейзер МП-20/100 переносная (вх.100, вых.2*65, Q-1500л/мин, H-до190м-напор, 8м-всас, вес205кг.) |  |  |  |  | шт | По запросу |  | дв.ВАЗ-2108 бак 20л.
Гейзер МП-20/100П прицеп МЗСА-М (вх.100, вых.2*65, Q-1500л/мин, H-190м-напор, 8м-всас, вес430кг.) |  |  |  |  | шт |  |  | Дв.ВАЗ-2108 бак 20л.
Огнетушители лесные |  |  |  |  | Изм. | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн.
Ранец противопожарный "РП-15-Ермак" |  |  |  |  | шт | 7470 | 7843.5 | 8235.675
Ранец противопожарный "РП-18-Ермак" |  |  |  |  | шт | 11210 | 11770.5 | 12359.025
Торфяной ствол ТС-1 (L=1,25) |  |  |  |  | шт | По запросу
Торфяной ствол ТС-2 (L=2,25) |  |  |  |  | шт | По запросу
Аппарат зажигательный "АЗ-4" |  |  |  |  | шт | 18150 | 19057.5 | 20010.375
Воздуходувка "Ангара" |  |  |  |  | шт | 76820 | 80661 | 84694.05
Оборудование для навязки и обслуживания рукавов
Ручной станок для перекатки рукавов Windi (диам. до 77 мм. и длиной до 30 м.) |  |  |  |  | шт |  | по запросу
Установка для проверки рукавов HPP до 16 бар, 220 вольт |  |  |  |  | шт |  | по запросу
Установка для сушки рукавов STG |  |  |  |  | шт |  | по запросу
Наименование | Ед.изм | от 50 т.р. | Розн. | Наименование |  |  |  | Ед.изм | от 50 т.р. | Розн.
Боевое снаряжение пожарных |  |  |  | Сигнально-осветительные приборы
БОП-1 нач.сост.Ткань "ТТОС" вид Т (горч./бол. цвета) | компл | под заказ |  | Фонарь групповой ФОС3-5/6 |  |  |  | шт | 6180 | 6612.6
БОП-1 ряд.сост.Ткань "ТТОС" вид Т (горч./бол. цвета) | компл |  |  | Зарядный адаптер |  |  |  | шт | 770 | 823.9
БОП-1 нач.сост.Ткань "ТТОС" вид П (зол.-глянц. цвет) | компл |  |  | Фонарь ФПС-4/6 ПМ / ПМС |  |  |  | шт | 5980 | 6398.6
БОП-1 ряд.сост.Ткань "ТТОС" вид П (зол.-глянц. цвет) | компл |  |  | Лампа для ФОС3-5/6 |  |  |  | шт | 980 | 1048.6
СЗО ТВ (БОП-2) Брезент, вид А c ОСП (тип У) | компл |  |  | Средства спасения
СЗО ТВ (БОП-2) Брезент, вид Б c ОСП (тип У) | компл |  |  | Веревка ВПС-30 |  |  |  | шт | 1300 | 1391
ТОК-300 ткань Alpha Maritex, р.2 | компл |  |  | Веревка ВПС-50 |  |  |  | шт | 1930 | 2065.1
ТОК-300ткань Alpha Maritex, р.3 | компл |  |  | Лестница спасательная ЛНСП-6 (6м.) |  |  |  | шт | 2480 | 2653.6
ТК-800 ткань ТМТОС-2 р.2 | компл |  |  | Лестница спасательная ЛНСП-10 (10м.) |  |  |  | шт | 3560 | 3809.2
ТК-800 ткань ТМТОС-2 р.3 | компл |  |  | Лестница спасательная ЛНСП-15 (15м.) |  |  |  | шт | 4900 | 5243
Костюм МЧС летний "Грета" | компл |  |  | Лестница веревочная ЛВС-6 (6м.) |  |  |  | шт | 1900 | 2033
Костюм МЧС зимний "Грета" | компл |  |  | Лестница веревочная ЛВС-10 (10м.) |  |  |  | шт | 2880 | 3081.6
Перчатки трехпалые ткань "ТТОС" | пара | 1090 | 1166.3 | Лестница веревочная ЛВС-15 (15м.) |  |  |  | шт | 4080 | 4365.6
Перчатки трехпалые с крагами ткань "ТТОС" | пара | 1190 | 1273.3 | ИП-212-142 автономный |  |  |  | шт | 570 | 609.9
Рукавицы трехпалые с крагами брезент | пара | 350 | 374.5 | Рукавное оборудование
Рукавицы трех.с крагами брезент/спилок | пара | 520 | 556.4 | Зажим рукавный ЗПР-80 |  |  |  | шт | 406 | 434.42
Рукавицы утепл.с крагами брезент | пара | 790 | 845.3 | Зажим рукавный ЗПР-80 оцинкованный |  |  |  | шт | 530 | 567.1
Рукавицы утепл.с крагами брезент/спилок | пара | 630 | 674.1 | Зажим рукавный ЗПР-150 |  |  |  | шт | 602 | 644.14
Пояс пожарного ППС (с люверсами) | шт | 1940 | 2075.8 | Задержка рукавная ЗР-80 |  |  |  | шт | 140 | 149.8
Пояс пожарного ППС | шт | 1750 | 1872.5 | Задержка рукавная ЗР-150 |  |  |  | шт | 160 | 171.2
Сапоги пожарного специальные (с чулк.) | пара | 3160 | 3381.2 | Ключ К-80 ал. |  |  |  | шт | 160 | 171.2
Подшлемник летний термостойкий L 420 | шт. | 1180 | 1262.6 | Ключ К-80 |  |  |  | шт | 160 | 171.2
Подшлемник зимний полушерстяной(-40С) | шт. | 370 | 395.9 | Ключ К-150 |  |  |  | шт | 262 | 280.34
Каска пожарного КЗ-94 М (без пож/сертификата) | шт. | 2660 | 2846.2 | Мостик Рукавный МПР-80 до 15 тн.(компл) |  |  |  | шт | 5820 | 6227.4
Каска пожарного КЗ-94 (без пож/сертификата) | шт. | 2510 | 2685.7 | Мостик Рукавный МПР-150 (компл) |  |  |  | шт | 10240 | 10956.8
Каска пожарного КП-92 (без пож/сертификата) | шт. | 2360 | 2525.2 | Диафрагма из. сталь Д50 |  |  |  | шт | 110 | 117.7
Шлем ШПМ-С белый/черный | шт. | 8920 | 9544.4 | Диафрагма из. сталь Д65 |  |  |  | шт | 130 | 139.1
Шлем-каска пож. ШКПС белый/черный | шт. | 6560 | 7019.2 | Лестницы пожарные | [6 empty] | 180.2105
Топор носимый ТПП-1 | шт. | 1290 | 1380.3 | Лестница палка |  |  |  | шт | 8880 | 9501.6
Кобура для топора брезент | шт. | 250 | 267.5 | Лестница штурмовка |  |  |  | шт | 9610 | 10282.7 | 41718.7368
Карабин | шт. | 950 | 1016.5 | Лестница трехколенная |  |  |  | шт | 37040 | 39632.8

## Пож.Знаки,Планы
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 19 февраля 2025 г.
Перечень № 8 Цены указаны в рублях, с НДС. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | от 300 т.р. | от 100 т.р. | Розн. |  | Наименование продукции | Изм. | от 150 т.р. | от 50 т.р. | Розн.
Самоспасатели | [5 empty] | Полиграфическая продукция
Капюшон феникс (фильтрующий) | шт | Цена по запросу |  |  |  | Знак ПБ - самокл. пленка (100х100) | шт | 7.8 | 11.7 | 15.21
Капюшон феникс-2 (фильтрующий) | шт | 2587 | 2768.09 | 2961.8563 |  | Знак ПБ - сам. пленка (150х150/100х200) | шт | 15.2 | 22.8 | 29.64
Самоспасатель ЗЕВС 30-У (фильтрующий) | шт | 4522 | 4838.54 | 5177.2378 |  | Знак ПБ - сам. пленка (150х200/100х300) | шт | 20 | 30 | 36
Самоспасатель ШАНС-Е (фильтрующий) | шт | 3236 | 3462.52 | 3704.8964 |  | Знак ПБ - сам. пленка (200х200/150х300) | шт | 29 | 43.5 | 52.2
Самоспасатель СИП-1М (изолирующий) | шт | 8800 | 9416 | 10075.12 |  | Знак ПБ - сам. пленка (250х250) | шт | 40 | 60 | 72
Самоспасатель СПИ-20 (изолирующий) | шт | 5945 | 6361.15 | 6806.4305 |  | Знак ПБ - сам. пленка (300х300/200х400) | шт | 58 | 87 | 104.4
Самоспасатель СПИ-50 (изолирующий) | шт | 9361 | 10016.27 | 10717.4089 |  | Знак ПБ - сам. пленка (400х400) | шт | 104 | 156 | 187.2
Аптечки, Имущество ГО | [5 empty] | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (100х100) | шт | 21.5 | 32.25 | 41.925
Аптечка первой помощи (по приказу) | шт | 1052 | 1125.64 | 1204.4348 |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (150х150/100х200) | шт | 37 | 55.5 | 72.15
Аптечка офисная пл.чемодан | шт | 2457 | 2628.99 | 2813.0193 |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (150х200/100х300) | шт | 49.5 | 74.25 | 89.1
Аптечка первой помощи дорожная | шт | 235 | 251.45 | 269.0515 |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (200х200/150х300) | шт | 74 | 111 | 133.2
Набор автомобилиста | шт | 1121 | 1199.47 | 1283.4329 |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (250х250) | шт | 103 | 154.5 | 185.4
Пакет индивидуальный ИПП-1 | шт | 180 | 192.6 | 206.082 |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (300х300/200х400) | шт | 148 | 222 | 266.4
Пакет противохимический ИПП-11 | шт | 103 | 110.21 | 117.9247 |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (400х400) | шт | 264 | 396 | 475.2
Костюм Л-1 (3 категория) | шт | 3907 | 4180.49 | 4473.1243 |  | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (100х100) | шт | 27 | 29.7 | 32.67
Носилки тканевые МЧС | шт | 880 | 941.6 | 1007.512 |  | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (150х150/100х200) | шт | 58.5 | 64.35 | 70.785
Респираторы | [5 empty] | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (150х200/100х300) | шт | 78 | 85.8 | 94.38
Респиратор Алина 200 АВК | шт | 420 | 449.4 | 480.858 |  | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (200х200/150х300) | шт | 117 | 128.7 | 141.57
Респиратор Р-2У | шт | 400 | 428 | 457.96 |  | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (250х250) | шт | 160 | 176 | 193.6
Лепесток | шт | 60 | 64.2 | 68.694 | #REF! | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (300х300/200х400) | шт | 234 | 257.4 | 283.14
Противогазы |  |  |  |  | #REF! | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (400х400) | шт | 416 | 457.6 | 503.36
Противогаз ГП-9 с МПГ-ИЗОД | шт | по запросу |  |  | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (100х100) | шт | 22.5 | 29.25 | 35.1
Противогаз Бриз | шт | 3573 | 3823.11 | 4090.7277 | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (150х150/100х200) | шт | 35 | 45.5 | 54.6
Противогаз ГДЗП Шанс | шт | 4687 | 5015.09 | 5366.1463 | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (150х200/100х300) | шт | 47 | 61.1 | 73.32
Противогаз ПШ-1С с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 13579 | 14529.53 | 15546.5971 | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (200х200/150х300) | шт | 69 | 89.7 | 107.64
Противогаз ПШ-1Б с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 20328 | 21750.96 | 23273.5272 | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (250х250) | шт | 93.5 | 121.55 | 145.86
Противогаз ПШ-20С с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 17662 | 18898.34 | 20221.2238 | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (300х300/200х400) | шт | 135 | 175.5 | 210.6
Противогаз ПШ-20Б с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 24219 | 25914.33 | 27728.3331 | #REF! | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (400х400) | шт | 240 | 312 | 374.4
Противогаз ПШ-20РВ с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 45436 | 48616.52 | 52019.6764 | #REF! | Знак ПБ - Световозвр. пленка на металле (200х200/150х300) | шт | 152 | 197.6 | 237.12
Маска ППМ-88 | шт | 1771 | 1894.97 | 2027.6179 | #REF! | Знак ПБ - Световозвр.. пленка на металле (250х250) | шт | 211 | 274.3 | 329.16
ИП-4М (без РП) | шт | по запросу |  |  | #REF! | Знак ПБ - Световозвр.. пленка на металле (300х300/200х400) | шт | 303 | 393.9 | 472.68
ИП-4 МК с РП-7 | шт |  |  |  | #REF! | Знак ПБ - Световозвр.. пленка на металле (400х400) | шт | 540 | 702 | 842.4
Контейнеры для ГДЗК |  |  |  |  | #REF! | А3 (300х400) Пленка фотолюм. (печать из файла) | шт | 371 | 408.1 | 452.991
Контейнер для ГДЗК-1 (150х195х165) | шт | 550 | 588.5 | 629.695 | #REF! | А2 (400х600) Пленка фотолюм. (печать из файла) | шт | 735 | 808.5 | 897.435
Контейнер для ГДЗК-2 (270х195х165) | шт | 650 | 695.5 | 744.185 |  | А3 (300х400) Пленка фотолюм. На пластике | шт | 532 | 585.2 | 649.572
Контейнер для ГДЗК-3 (380х195х165) | шт | 740 | 791.8 | 847.226 | #REF! | А2 (400х600) Пленка фотолюм. На пластике | шт | 1057 | 1162.7 | 1290.597
Контейнер для ГДЗК-5 (715х195х165) | шт | 840 | 898.8 | 961.716 | 483.2744 | Рамка для плана А3, А2 - аллюминий Nielsen | шт | 481 / 640 | 529 / 715 | 582 / 786
Контейнер для ГДЗК-6 (860х195х165) | шт | 980 | 1048.6 | 1122.002 | 460.2613 | Разработка плана эвакуации | шт | 850 | 935 | 1028.5
Контейнер для ГДЗК-10 (715х310х200) | шт | 1160 | 1241.2 | 1328.084 |  | Журналы ПБ, ГО, по инструктажам | шт | 96 | 105.6 | 116.16
Контейнер для ГДЗК-15 (640х990х220) | шт | 2150 | 2300.5 | 2461.535 | 0 | Плакаты Умей действовать при пожаре А-3 (10 л) | шт | 241 | 265.1 | 291.61
Перезарядка порошковых огнетушителей |  |  |  |  | #VALUE! | Плакаты Охраны труда, ПБ, Инструкции А-2 бум. | шт | 52 | 57.2 | 62.92
Огнетушитель порошковый ОП-1 (з) | шт | 224 | 239.68 | 256.4576 | 4111.2841 | Плакаты Охраны труда, ПБ, Инструкции А-2, самокл. Пленка | шт | 170 | 187 | 205.7
Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) | шт | 240 | 256.8 | 274.776 |  | Стенды Пож.Безопасности, ГО и ЧС, Охрана Труда (1*1,2м пласт) | шт | 2652 | 2917.2 | 3208.92
Огнетушитель порошковый ОП-3 (з) | шт | 288 | 308.16 | 329.7312 | 15624.7207 | Стенды Пож.Безопасности, ГО и ЧС, Охрана Труда (1*1,2м рамка) | шт | 3956 | 4351.6 | 4786.76
Огнетушитель порошковый ОП-4 (з), (г) | шт | 336 | 359.52 | 384.6864 |  | Стенды "Информация" 8 карманов А-4 (1*1,2м рамка) | шт | 4641 | 5105.1 | 5615.61
Огнетушитель порошковый ОП-5 (з), (г) | шт | 368 | 393.76 | 421.3232 |  | Стенды с перекидным устройством 12 кар.А-4 (1*1,2 рамка) | шт | 6545 | 7199.5 | 7919.45
Огнетушитель порошковый ОП-6 (з) | шт | 432 | 462.24 | 494.5968 |  | Эвакуационные знаки и Планы выполняются на фотолюминесцентной (светящейся в темноте) пленке в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (СЕРТИФИКАТ, ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ)
Огнетушитель порошковый ОП-7 (з) | шт | 480 | 513.6 | 549.552
Огнетушитель порошковый ОП-8 (з), (г) | шт | 528 | 564.96 | 604.5072
Огнетушитель порошковый ОП-10 (з) | шт | 656 | 701.92 | 751.0544 |  | Перезарядка углекислотных огнетушителей
Огнетушитель порошковый ОП-35 (з) | шт | 2320 | 2482.4 | 2656.168 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | шт | 288 | 308.16 | 329.7312
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | шт | 3280 | 3509.6 | 3755.272 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | шт | 330 | 353.1 | 377.817
Огнетушитель порошковый ОП-70 (з) | шт | 4400 | 4708 | 5037.56 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | шт | 440 | 470.8 | 503.756
Огнетушитель порошковый ОП-100 (з) | шт | 6320 | 6762.4 | 7235.768 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | шт | 624 | 667.68 | 714.4176
Перезарядка воздушно-пенных огнетушителей (Летние) | [5 empty] | Огнетушитель углекислотный ОУ-6 | шт | 684 | 731.88 | 783.1116
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-4 | шт | 258 | 276.06 | 295.3842 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | шт | 780 | 834.6 | 893.022
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 / ОВП-10 | шт | 318 | 340.26 | 364.0782 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-8 | шт | 888 | 950.16 | 1016.6712
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-50 | шт | 1440 | 1540.8 | 1648.656 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | шт | 1116 | 1194.12 | 1277.7084
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 | шт | 2520 | 2696.4 | 2885.148 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-15 | шт | 1560 | 1669.2 | 1786.044
[6 empty] | Огнетушитель углекислотный ОУ-20 | шт | 1980 | 2118.6 | 2266.902
[6 empty] | Огнетушитель углекислотный ОУ-25 | шт | 2664 | 2850.48 | 3050.0136
[6 empty] | Огнетушитель углекислотный ОУ-40 | шт | 3972 | 4250.04 | 4547.5428
[6 empty] | Огнетушитель углекислотный ОУ-55,80 | шт | 7256 | 7763.92 | 8307.3944
Доставка, отправка и экспедирование грузобагажей до транспортных компаний по СПб в пределах КАД - от 700 р.
Увеличенный автопарк позволяет осуществлять доставку за один день. Доставка по СПб до КАД до 5 т. от 650р в зависимости от удаленности и количества товара. За пределы КАД 60 руб. / км.